| Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 |  | Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 |  | Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 | Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69 |  | Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

эл. почта: psp@nt-rt.ru

Опросный лист на разработку проекта автоматики для водогрейных котлов (топливо уголь) производительностью от 2,5...25 Гкал/ч.

- Тип котла

- Тип топки

- Вид топлива

- Наличие и тип экономайзера, воздухоподогревателя

- Тип регуляторов (Минитерм - серийное исп.)

- Тип токовых датчиков (по выбору):

  - Метран (все датчики)

  - ДМЭР - МИ, ДМЭУ-МИ, ДДМ, ТНМ - Эт-8

- Исполнение комплекта автоматики по способу регистрации параметров (по выбору):

  - регистрация на самопишущем приборе (А 100, РМТ - 49D)

  - регистрация на электронном самописце (Термодат17, Термодат19):

    - с передачей данных на персональный компьютер

    - без передачи данных на персональный компьютер

В соответствии со СНиП предусмотрена:

для котлов с температурой теплоносителя до 115°С

- регулирование температуры на выходе из котла

- регулирование разряжения в топке котла

- регулирование давления воздуха к котлу

- регистрация температуры воды на входе и выходе из котла

для котлов с температурой теплоносителя до 150°С

- регулирование температуры на выходе из котла

- регулирование разрежения в топке котла

- регулирование давления воздуха к котлу

- регулирование расхода воды через котел

- регистрация температуры воды на' входе и выходе из котла

- регистрация расхода воды через котел

Для котла производительностью 2,5т/ч

регистрация не предусматривается

- Необходимость частотного управления для дымососа и вентилятора___________________

- Выполнение проекта привязки системы автоматизации и электросилового оборудования

- Дополнительные требования

- Выбранный вариант отметить знаком «+» или «да»

- Наименование организации

- Контакты_____________________________________

- Подпись заказчика__________________________

| Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 |  | Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 |  | Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 | Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69 |  | Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

эл. почта: psp@nt-rt.ru