| Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 |  | Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 |  | Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 | Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69 |  | Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

эл. почта: psp@nt-rt.ru

Опросный лист (Е, КЕ, ДЕ)

Опросный лист на разработку и поставку оборудования системы автоматизации котла

| № | ВОПРОС | ОТВЕТ |
| --- | --- | --- |
| 0 | Характеристика оборудования котельной ячейки с котлом (см.прим.) |  |
|  | O2. Bud топлива | Основное_____________ Резервное____________ Аварийное____________ |
|  | 02. Тип горелки, количество |  |
|  | 03. Тип запально-защитного устройства |  |
|  | 04. Тип газового блока |  |
|  | 05. Тип мазутного блока |  |
|  | 06. Тип дымососа, тип двигателя, мощность |  |
|  | 07. Тип вентилятора, тип двигателя, мощность |  |
|  | 08. Требуемая паропроизводительность, т/час |  |
|  | 09. Рабочее давление пара на выходе котла, МПа |  |
|  | 010.Рабочая температура пара на выходе котла, °С |  |
| 1 | Техническая база системы автоматизации (СА), | - Микропроцессорная на базе ПЖ, программно- технический комплекс (ПТК)_____________ (по п.2 OJI) 1.2. Локальная, схемная __________ (поп.З OJI) |
| 2 | Микропроцессорная СА. ( по п.п. 2. 5 -12) (Указать желаемый тип программно- логического контроллера -ПЛК, отечественного или импортного производства, по умолчанию предлагается разработчиком) | 2.1 Отечественный ПЛК: КР-500_____________ КРОСС-500_____________ Др.типа______________ 2.2. Зарубежный ПЖ : Siemens Schneider Elektric__________ Adam______________________ Др. типа____________________ |
| 3 | Локальная, схемная С А - локальные схема безопасности и регулятооы (по п.п.3.4.5.6.2 - 6.4, 7,8,10-12) ( по умолчанию предлагается разработчиком) | 3.1 .Схема безопасности: релейная на логическом модуле др. варианты 3.2.Локальные регуляторы МИНИТЕРМ ОВЕН ТЕРМОДАТ МИКРОДАТ КОНТРАВТ Др. типа |
| 4 | Тип регистрирующего прибора (указать желаемый тип, по умолчанию предлагается разработчиком). | 4.1 .Отечественные регистраторы РМТ Т4101 ТЕРМОДАТ Др.типа 4.2. Зарубежные регистраторы SIEMENS HONEYWELL Др.типа 4.3 Регистрация на компьютере (ПК) |
| 5 | Тип первичных преобразователей (указать желаемый тип преобразователя, по умолчанию предлагается разработчиком). | 5.1 Отечественные МЕТР АН САПФИР МИДА ЗОНД ДЦМ Др.типа 5.2.3арубежные Siemens Aplisens Yokogawa Honeywell Др.типа |
| 6 | Дополнительные средства |  |
| 6.1 | Автоматизированное рабочее место оператора- технолога (АРМ-ОТ) - программный дисплейный пульт оператора (верхний уровень управления). | 6.1.1 АРМ не требуется 6.1.2. АРМ требуется Реализуемые функции: Информационные Информационные и управляющие |
| 6.2 | Узел учета теплоносителя на выходе из котла (поагрегатный). (Указать желаемый тип измерительного устройства, вычислителя, по умолчанию предлагается разработчиком) | - Коммерческий учет - Технический учет - Измерительное устройство: 6.2.3.1 Сужающее устройство Ду= Ру= 6.2.3.2Теплосчетчик, тип: ВЗЛЕТ Метран ЭМИС ВИХРЬ Др. типа 6.2.5.Вычислитель: тэкон СПТ (СП-Логика) ВКТ Др. типа |
| 6.3 | Узел учета топлива (газ,мазут) (Указать желаемый тип измерительного устройства, вычислителя , по умолчанию предлагается разработчиком) | 6.3 .1. Коммерческий учет, количество и перечень узлов 6.3.2. Технический учет, количество и перечень узлов 6.3.3. Измерительное устройство: 6.3.3.1 Сужающее устройство Ду= Ру= 6.3.3.2Теплосчетчик, тип: ВЗЛЕТ Метран Др. типа 6.3.5 .Вычислитель: тэкон СПТ,СПГ (СП-Логика) ВКТ Др. типа |
| 6.4 | Применение преобразователей частоты (ПЧ) для дымососа (ДН) и вентилятора (ВДН), другого оборудования. (Указать желаемый тип ПЧ, фирму -изготовитель по умолчанию предлагается разработчиком) | ФуНКЦИИ: (не нужные зачеркнуть) Плавный пуск ДН. ВН Регулирование оборотов ДН. ВДН Др. оборудование Тип ПЧ: |
| 7 | Условия и место размещения щитов управления | - По месту, в котельном зале - В специальном операторском помещении - Условия в месте установки |
| 8 | Условия и место размещения щитов силовых | - По месту, в котельном зале - В специальном помещении электрощитовой - Условия в месте установки |
| 9 | Режим управления технологическим объектом | - Управление с АРМ - Управление со щита - Управление со щита и АРМ |
| 10 | Необходимость резервирования технических средств, функций |  |
| 11 | Необходимость связи с другими системами автоматизации (При необходимости связи требуется информация о структуре и составе программно-технических средств существующей системы) | 11.1 Связь требуется___________________________________________________ 11.2 Связь не требуется |
| 12 | Дополнительные требования к системе автоматизации, не определенные СНиП 11-35- 76 “Котельные установки” или обозначение/наименование специального документа, которому должна соответствовать система автоматизации |  |
| 13 | Предпочтительные заводы- изготовители или фирмы поставщики силового электрооборудования (Указать желаемые заводы и фирмы, по умолчанию предлагается разработчиком) |  |
| 14 | Материал силового кабеля | Медь / алюминий |
| 15 | Дополнительные требования к энергоснабжению, не определенные СНиП Н-35-76 “Котельные установки”. |  |

Примечания:

- Характеристики оборудования котельной ячейки по п.02 - 07 заполняются при наличии указанного оборудования у Заказчика, либо при желании приобрести оборудование определенного типа.

- Отметьте любым знаком, выбранный Вами ответ на вопрос по п.п. 1 - 11

- Если затрудняетесь ответить или у Вас появились дополнительные вопросы, позвоните по указанным ниже телефонам

- Если Вы не готовы высказать свои пожелания, а хотели бы знать мнение специалистов, впишите только технические характеристики оборудования котла по п.0 и определите необходимую Вам техническую базу системы по п. 1.1 или п. 1.2. Наши специалисты сделают Вам техническое предложение

Заказчик: _____________________________________________________________

(наименование организации, адрес, контактные телефоны)

Составил: ________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

| Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 |  | Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 |  | Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 | Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69 |  | Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

эл. почта: psp@nt-rt.ru