| Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 |  | Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 |  | Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 | Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69 |  | Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

эл. почта: psp@nt-rt.ru

Опросный лист на разработку системы автоматизации паровых и водогрейных котлов (топливо газ-мазут)

| № | ВОПРОС | ОТВЕТ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип котла |  |
| 2 | Режим работы котла | 2.1. Паровой котел____________ Производительность______________ Температура пара________________ Давление пара________________ 2.2.Водогрейный котел____________ Производительность________________ Температура воды_______________ Давление воды________________ |
| 3 | Тип и количество горелок |  |
| 4 | Вид основного топлива |  |
| 5 | Вид резервного топлива |  |
| 6 | Газовая схема котла | 6.1. Газовый блок СП «Термобрест» Схема_______________________ Диаметр газопровода_______________ 6.2. Клапаны др. производителей Схема Диаметр газопровода_____________ |
| 7 | Уровень автоматизации котельной | 7.1. Минимальный, в соответствии с требованиями СниП__________ 7.2 Автоматизированная, с обслуживающим персоналом_________ 7.3. Автоматизированная, без постоянного присутствия персонала, создание АСУ ТП_______________ |
| S | Микропроцессорный контроллер | 8.1.Отечественный контроллер: КР-300____________________ КР-500_______________ ОВЕН ПЛК________________ МЗТА Контар МС-8_____________ 8.2. Зарубежный контроллер: SMODE SMH2010C _____________ Mitsubishi Electric FX3U__________ Allen Bradley __________________ Yokogawa_____________________ |

|  |  |  |  | Siemens S7-300_______________ OMRON _________________ Honeywell _________________ Advantech__________________ Rockwell Automation____________ Промышленный компьютер IPC-510___ Др. типа__________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | Регуляторы и регистрирующие приборы (указать желаемый тип регулирующего и регистрирующего устройств, при выборе уровня автоматизации 1.1) |  | Отечественные регуляторы: Минитерм-300 ________________ Минитерм-400_____________ ТРМ-212 _______ АДН АГАВА_________________ Зарубежные регуляторы: Mitsubishi Elekric__________________ Allen Bradley___________________ Yokoeawa________________________ Siemens_____________________ OMRON_____________________ Honeywell________________________ Др. типа____________________ Регистрирующий прибор: PMT-49D______________________ Термодат-19_________________ Yokoeawa______________________ Др.типа______________________ |  |
| 10 |  | Тип первичных преобразователей |  | 10.1 .Отечественные МЕТР АН 150___________________ САПФИР-22МП________________ АИР-22________________________ ЗОНД_________________________ ДДМ_____________________________ Др.типа_________________________ 10.2.Зарубежные Yokoeawa________________________ Siemens_____________________ Aplisens__________________________ Honeywell_________________________ BD SENSORS______________________ Др.типа____________________ |  |
| 11 |  | Исполнительные механизмы |  | МЭО___________________ PM_______________________ ST_______________________ AUMA_____________________ ADL________________________ Др. типа________ |  |
| 12 |  | Частотные преобразователи для электродвигателей дымососа, вентилятора, насосов и др. ( |  | 12.1. Преобразователи частоты: Веспер_______________ DELTA____________________ Schneider Elektric _______________ Mitsubishi Elekric ________________ Siemens _____________________ OMRON _____________________ Toshiba_________________________ Др. Производитель_________________ |  |
| 13 |  | Узел учета теплоносителя на выходе из котла |  | Коммерческий учет_______________ Технический учет_________________ Диаметр трубопровода Ду__________ |  |
|  |  |  |  | 13.4.Тип счетчика-расходомера дкс ВЗЛЕТ ПРЭМ МЕТР АН ЭМИС Yokosawa Др. типа |  |
| 14 |  | Автоматизированное рабочее место технолога- оператора (АРМ ТО) - диспетчерский пульт на базе персонального компьютера. |  | - АРМ не требуется - Рабочая станция на базе офисного ПК - Рабочая станция на базе промышленного ПК - Необходимость в резервировании системы АСУ - Необходимость создания резервного сервера архивов, базы данных |  |
|  |  |  |  | - Необходимость резервирования коммуникационных сетей обмена - Программное обеспечение, SCADA: TRACE MODE 6 Master-SCADA WINCC MELSOFT Wonderware GENESIS |  |
| 15 |  | Дополнительные требования к системе автоматизации, не определенные СНиП II- 35-76 “Котельные установки” или обозначение или наименование специального документа, которому должна соответствовать система автоматизации |  | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |
|  | 16 |  | Объем дополнительных работ |  |  |
|  | 17 |  | 16.1. Рабочий проект_______________________________________________________ 16.2. Проект привязки разработанной системы автоматизации к существующей котельной______________________________________________________________ 16.3. Комплектация монтажными изделиями и материалами___________________________________________________________ 16.4. Монтаж системы автоматизации______________________________________ 16.5. Пуско-наладочные работы системы автоматизации__________________________ Информация о заказчике 17.1.Наименование организации__________________________________________________________________________________________________________________________ 17.2. Контактная информация: тел./факс:____________________________ адрес:__________________________________ контактное лицо__________________________________ |  |  |

| Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 |  | Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 |  | Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 | Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69 |  | Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

эл. почта: psp@nt-rt.ru